## PORTADA
UNIVERSIDAD DEL MAR
CAMPUS HUATULCO
TERMINACIÓN DEL SISTEMA PASIVO DE CONTROL CLIMÁTICO DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES ISIDRO FABELA, CAMPUS HUATULCO" EN LA UNIVERSIDAD DEL MAR.
DESCRIPCIÓN: | TERMINACIÓN DEL SISTEMA PASIVO DE CONTROL CLIMÁTICO EN EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL LOUVERS QUITAVISTAS TIPO CELOSÍA A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO MODELO "Z" COLOCADO Y FIJADO EN SENTIDO HORIZONTAL EN FACHADAS, DE 1.00 CM. DE ILUMINACIÓN ENTRE CELOSÍA Y CELOSÍA, POSTES DE PERFIL CUADRADO DE ALUMINIO DE 2", EN CAMPUS HUATULCO, DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR.
|  | PARTIDAS |  | TOTAL
POR PARTIDAS
| CAP. 4 | CARPINTERÍA Y HERRERÍA |  | 0
| CAP. 6 | OBRA EXTERIOR |  | 0
|  |  | SUBTOTAL | 0
|  |  | I.V.A. 16% | 0
|  |  | TOTAL OBRA | 0

## PRESUPUESTO
UNIVERSIDAD DEL MAR
CAMPUS HUATULCO
OBRA: | TERMINACIÓN DEL SISTEMA PASIVO DE CONTROL CLIMÁTICO DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES ISIDRO FABELA, CAMPUS HUATULCO" EN LA UNIVERSIDAD DEL MAR.
DESCRIPCION: | TERMINACIÓN DEL SISTEMA PASIVO DE CONTROL CLIMÁTICO EN EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL LOUVERS QUITAVISTAS TIPO CELOSÍA A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO MODELO "Z" COLOCADO Y FIJADO EN SENTIDO HORIZONTAL EN FACHADAS, DE 1.00 CM. DE ILUMINACIÓN ENTRE CELOSÍA Y CELOSÍA, POSTES DE PERFIL CUADRADO DE ALUMINIO DE 2", EN CAMPUS HUATULCO, DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR.
CLAVE | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | PRECIO EN LETRAS | IMPORTE
CAPITULO 4: HERRERÍA Y CARPINTERÍA
UM-HYC-LGV-0010 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN LAMINA GALVATEJA, CAL. 26 , COLOR TERRACOTA, EN CUBIERTA CON ELEMENTOS DE FIJACIÓN BIRLO GALVANIZADO PARA TECHO DE ¼” X 10” CON ARANDELAS PLANAS Y DE PRESION, A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD. SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, CARGAS, ACARREOS Y ELEVACIONES, DESCARGAS, COLOCACIÓN, AJUSTES CORTES Y DESPERDICIO, ACOPIO, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO. | M2 | 710 | $ |  | $
UM-HYC-LA-0020 | PERFIL DE ACERO PTR 3" CAL 14, PARA LARGUEROS EN CUBIERTA. INCLUYE: CORTES, MONTAJE SEGÚN ESPECIFICACIONES AISC, ALINEAMIENTO, PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DEL METAL MEDIANTE CHORREADO ABRASIVO O TÉCNICA SIMILAR PARA SU PINTADO, SOLDADURA CLASE E7018, CLIP DE DOS PLACA DE 1/4" DE 20 X 7.6 CM CON 2 TORNILLOS DE 1/2", TUERCAS Y RONDANAS EN CONEXIÓN DE LARGUERO O CLIP DE LÁMINA DE 1/4" DE 10 CM DE ANCHO Y UN DESARROLLO DE 13 CM, CON 1 TORNILLO DE 1/2" CON TUERCA Y RONDANAS SOLDADO A PLACA EN ELEMENTOS DE CONCRETO, BARRENOS OBLONGOS O NORMALES (SEGÚN ESPECIFICACIONES) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML | 2325.8827 | $ |  | $
UM-HYC-PL/RF-OO10 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA REFUERZO PARA FIJACIÓN DE POSTE. INCLUYE: 4 ANCLAS DE EXPANSIÓN DE 1/4X3" MARCA HILTI O SIMILAR, CORTES, ALINEACION, MONTAJE, SOLDADURA CLASE E6013, PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DEL METAL MEDIANTE CHORREADO ABRASIVO O TÉCNICA SIMILAR PARA SU PINTADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 80 | $ |  | $
UM-HYC-CNL-0030 | CANALÓN DE AGUA PLUVIAL A BASE DE LÁMINA PREPINTADA GALVANIZADA CAL. 18. INCLUYE: CORTES, DOBLECES, MONTAJE SEGÚN ESPECIFICACIONES AISC, ALINEAMIENTO, SOLDADURA CLASE E70XX, RIGIZADOR DE LÁMINA CAL. 12, RETOQUES DE PINTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SIGUIENDO LAS ESPECIFICACIONES DESCRITAS EN PLANOS. | ML | 154.01 | $ |  | $
| TOTAL CAPITULO 4. HERRERÍA Y CARPINTERÍA |  |  |  |  | 0
CAPITULO 6. OBRA EXTERIOR
MUROS
UM-OE-MC-0020 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOUVERS QUITAVISTAS TIPO CELOSÍA PARASOL JUMA DE ALUMINIO MODELO "Z", HASTA UNA ALTURA DE 7 M, COLOCADO Y FIJADO EN SENTIDO HORIZONTAL DE FACHADA, DE 1.00 CMS DE ILUMINACIÓN ENTRE LAMA Y LAMA; INCLUYE SOPORTE DE ALUMINIO PORTALAMAS EASY WALL CÓDIGO 70164 EN COLOR ALUMINIO NATURAL PLATA A CADA 1.00 M DE DISTANCIA DE 40 X 65 MM, INCLUYE, ESCUADRAS REGULABLE, TORNILLERÍA, TAQUETES, MATERIAL, MANO DE OBRA, ANDAMOS, CORTES, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y COLOCACIÓN. | M2 | 275.59 | $ |  | $
UM-OE-MCA-0010 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANGULO DE ALUMINIO DE 1" PARA ESQUINERO EN REMATE DE CELOSÍA TIPO LOUVER. INCLUYE: PIJAS, TAQUETES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, CORTES, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 42.6993 | $ |  | $
UM-OE-IM-0020 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN AZOTEAS MARCA IMPERLLANTA A 2 MANOS COLOR TERRACOTA, REFORZADO CON MEMBRANA, GARANTIA A 7 AÑOS. INCL: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, (LIMPIEZA Y SELLADO CON MEZCLA DE IMPERLLANTA Y SELLADOR PROPORCIÓN 2:1), CALAFATEO DE GRIETAS EN CASO DE EXISTIR Y CHAFLANES CON CEMENTO PLÁSTICO (EMULASTIC DE COMEX), APLICACIÓN DE LA PRIMERA MANO PARA PROCEDER A LA COLOCACIÓN DE LA MENBRANA, TRASLAPES EN MEMBRANA, APLICACIÓN DE LA SEGUNDA MANO, RECORTES, ACARREO Y ELEVACION DE LOS MATERIALES A UNA ALTURA DE 7.80 MTS. | M2 | 10 | $ |  | $
| TOTAL CAPITULO 6. OBRA EXTERIOR |  |  |  |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
| I.V.A. 16.00% |  |  |  |  | 0
| TOTAL DEL PRESUPUESTO |  |  |  |  | 0